## Final
1 | REDE DE FIBRA ÓTICA | DESCRIÇÃO | UN | QTD ESTIMADA | VALOR TOTAL
1.1 | Construção de Rede Aérea - Cabo de até 48 FO,com fornecimento de todo material necessário | Consiste em realizar os testes prévios nas bobinas, lançar cabos ópticos de acordo com o estipulado em projeto, devendo seguir as normas e padrões estipulados pelos fornecedores de cabos, incluindo adequação de reservas técnicas necessárias. Medição por cabo lançado. Subitens associados: lançamento de cabo de fibra óptica; espinamento de cabos; adequação de sobras técnicas em cabos de fibra óptica. Deverá ser fornecido todo o material mecânico necessário para adequação do poste e fixação do cabo. Não engloba o fornecimento de cabos ópticos e caixas de emenda | Km | 0
1.2 | Construção de Rede Aérea - Cabo acima de 48 FO,com fornecimento de miscelâneas para fixação dos cabos | Consiste em realizar os testes prévios nas bobinas, lançar cabos ópticos de acordo com o estipulado em projeto, devendo seguir as normas e padrões estipulados pelos fornecedores de cabos, incluindo adequação de reservas técnicas necessárias. Medição por cabo lançado. Subitens associados: lançamento de cabo de fibra óptica; espinamento de cabos; adequação de sobras técnicas em cabos de fibra óptica. Deverá ser fornecido todo o material mecânico necessário para adequação do poste e fixação do cabo. Não engloba o fornecimento de cabos ópticos e caixas de emenda | Km | 506
1.3 | Lançamento de cabos ópticos subterrâneos, com fornecimento de miscelâneas para adequação dos cabos | Consiste em realizar os testes prévios nas bobinas, lançar cabos ópticos de acordo com o estipulado em projeto, devendo seguir as normas e padrões estipulados pelos fornecedores de cabos. Medição por cabo lançado. Deverá ser fornecido todo o material mecânico necessário para adequação dos cabos nas caixas de passagem. Não engloba o fornecimento de cabos ópticos e caixas de emenda | Km | 1179
1.4 | Instalação e montagem de caixas de emendas | Instalar e montar e identificar sob qualquer configuração, incluindo suas fixações, na rede aérea e subterrânea, incluindo instalação de ferragens e fiber loop. Com fornecimento de miscelâneas para a atividade. | un | 463
1.5 | Fusões (por fibra) | Serviço de emenda por fusão realizado em cabos óticos, sendo realizada a documentação com a identificação da caixa, cabo, tubete e fibras fundidas (plano de emendas no formato padrão, contendo também o endereço das caixas (logradouro e nº mais próximos ou ponto de referência) e distâncias OTDR até HEADEND ou local de referência). | un | 33336
1.6 | Teste final nos cabos e fusões | Verificar estado no cabo existente e medição com OTDR para certificar a perda das fusões realizadas. Os testes devem ser realizados nas janelas de 1310 nm e 1550 nm, nos dois sentidos (AB e BA), sendo que a atenuação máxima admitida nas emendas será de 0,05 dB. Apresentar relatório de eventos indicados no OTDR e perda total. Em todas as vias do cabo. | un | 35
1.7 | Adequação de sobras técnicas em cabos de fibra óptica | Instalar e acomodar na rede a sobra técnica de fibra óptica. Com fornecimento de miscelâneas para a atividade, inclusive fiber loop. | un | 420
1.8 | Espinamento de Cabos ópticos. | Fixar cabo ao tirante através de equipamento específico (espinadeira) apropriado a este fim. Com fornecimento de miscelâneas para a atividade. | km | 127
1.9 | Lançamento de guia em dutos subterrâneos | Lançamento de guia em duto subterrâneo existente para identificação de obstruções e maior facilidade e agilidade no lançamento dos cabos. Esse item já contempla tentativas improdutivas em dutos do mesmo lance. | km | 1179
2 | ADEQUAÇÃO DE REDE MECÂNICA | DESCRIÇÃO | UN
2.1 | Adequação e Lançamento de Cordoalha (MO) | Preparação e colocação de ferragens em postes que não estejam em uso e lançamento de cordoalha dielétrica nova, incluindo encabeçamentos de TMR (Tração Menor Reduzida), quando necessário. Subitens associados: lançamento de cordoalha; adequação e readequação de postes (colocação de equipamento mecânico no poste); instalação de meia cana galvanizada. Com fornecimento de miscelâneas para a atividade, inclusive a cordoalha dielétrica | km | 127
2.2 | Adequação de Poste (colocação de equipamento mecânico no poste), com fornecimento de miscelâneas para adequação dos cabos (quando isoladamente) | Equipar poste com ferragens e isoladores para passagem de cabos. Deverá ser fornecido todo o material mecânico necessário para adequação do poste e fixação do cabo. Com fornecimento de miscelâneas para a atividade | poste | 10120
2.3 | Fornecimento de poste de concreto 9/200 DT | Fornecimento incluindo transporte de poste de concreto tipo "Duplo T" na medida 9/200 | un | 20
2.4 | Instalação de poste de concreto | Instalação de poste de concreto | un | 20
3 | PROJETOS / AS BUILTS | DESCRIÇÃO | UN
3.1 | Projeto de Rede Optica | Confecção de projeto de rede óptica primaria e secundaria, contemplando as premissas defendidas pela EAF, incluído quantidade de fibras necessárias, perdas por atenuação, caixas de emendas, quantidade de emendas etc. Este projeto deverá ser disponibilizado em ferramenta disponibilizada pela EAF. | km | 1684
3.2 | As Built rede contruída | Ao término da construção CONTRATADA deverá entregar, no máximo 05 dias após a conclusão, o projeto contendo todas as alterações realizadas no ato da construção para efeito de atualização: Projeto Mecânico e logico. Projeto de Rede Óptica deverá conter a posição exata das caixas de emendas e reservas ópticas, indicando o seu respectivo endereço (logradouro e número mais próximos ou outra referência). Este item é uma atividade obrigatória da Empresa que realiza a obra. | km | 1684
3.3 | As Built rede existente | “as built” realizado por falta da informação de projeto da rede existente; incluí levantamento em campo de todas as características da rede existente e documentação da mesma em AUTO CAD, bem como lista de materiais e equipamentos (tipo de cabo, quantidade de fibras, fibras disponíveis, equipamentos ativos e passivos), medição com OTDR para certificar a perda das fusões realizadas. Os testes devem ser realizados nas janelas de 1310 nm e 1550 nm, nos dois sentidos (AB e BA), identificação de todas as caixas de emenda. | km | 1684
3.4 | Vistoria de Rede Existente | Abertura e fechamento de caixas de passagem, incluindo a verificação e condição dos dutos a serem utilizados e levantamento de cabos dentro dos dutos. | km | 1179
4 | OBRAS SUBTERRÂNEAS | DESCRIÇÃO | UN
4.1 | Projeto e Licenças para construção de subterrâneos metodo destrutivo e não destrutivo | A contratada fica responsável pelo Projeto, material utilizado juntamente com maquinário e pessoal qualificado, devendo também apresentar a documentação aos Órgãos responsáveis pela liberação e obtenção de Licenças. Toda construção da canalização, deve obedecer, rigorosamente, os projetos aprovados pelos órgãos públicos (ex.: Prefeituras, Convias, DSV, Concessionárias de Rodovias/Ferrovias etc.), sendo que qualquer alteração do projeto, ocorrida durante o período de aprovação, deve ser agregada ao processo, antes do início das obras, para que seja devidamente analisada por estes mesmos órgãos. A(s) empreiteira(s) responsável(eis) pela construção da rede de dutos deve(m) ter à disposição, as licenças emitidas, normas de ocupação e recomposição de pavimentos, cópias dos projetos aprovados, e devem obedecer a todas as restrições estipuladas nestas licenças (Ex. horários, locais, método construtivo, emissão de ruídos etc.), bem como ensaios do solo conforme normas técnicas estipuladas pela prefeitura. Deve ser dada total atenção à sinalização indicada nos projetos de sinalização, exigidos e aprovados pela Companhia de Trânsito local, para implantação de obra. | UN | 20
4.2 | Demolição e Limpeza do local | Demolição de pisos existentes, nos locais onde se realizarão as escavações, sejam estes de quaisquer naturezas, tais como passeios públicos em concreto, ladrilho hidráulico, pedra portuguesa etc. Após demolição deve-se remover o material não aproveitado ou descartado, até o “bota fora” indicado pela Prefeitura da Cidade, deste material excedente, proveniente das escavações, ou resíduos da própria obra; | m³ | 300
4.3 | Construção convencional sem envelopamento de acordo com FORMATAÇÃO para 01 duto (1x1) (aplicação para trechos não críticos como passeios ou áreas com tráfego apenas de pedestres). | Realizar a abertura da vala com profundidade de 0,60 m e largura de 0,25 m para instalação de 01 duto sem envelopamento, assentados com base e envolvimento de areia úmida ou terra. Na ocasião, deve ser tomada a precaução de se avaliar a terra utilizada no assentamento dos sub-dutos, verificando se contém pedras ou detritos em tamanhos que possam vir a danificá-los. Caso isto aconteça a mesma deve ser peneirada. Sobre a base de areia de 0,25 m deve ser sobreposta uma camada de terra limpa e úmida, com espessura de 0,20 m destinada a compactação do terreno. Sobre esta camada de compactação será acrescida uma sub-base de concreto com 0,10 m de espessura, sob a qual será colocada uma fita de advertência, com a finalidade de alertar outras concessionárias no caso de escavações futuras. | m | 168000
4.4 | Construção convencional sem envelopamento de acordo com FORMATAÇÃO para 02 dutos (2x1)(aplicação para trechos não críticos como passeios ou áreas com tráfego apenas de pedestres). | Realizar a abertura da vala com profundidade de 0,60 m e largura de 0,40 m para instalação de 02 duto sem envelopamento, assentados com base e envolvimento de areia úmida ou terra. Na ocasião, deve ser tomada a precaução de se avaliar a terra utilizada no assentamento dos sub-dutos, verificando se contém pedras ou detritos em tamanhos que possam vir a danificá-los. Caso isto aconteça a mesma deve ser peneirada. Sobre a base de areia de 0,25 m deve ser sobreposta uma camada de terra limpa e úmida, com espessura de 0,20 m destinada a compactação do terreno. Sobre esta camada de compactação será acrescida uma sub-base de concreto com 0,10 m de espessura, sob a qual será colocada uma fita de advertência, com a finalidade de alertar outras concessionárias no caso de escavações futuras | m | 168000
4 | OBRAS SUBTERRÂNEAS | DESCRIÇÃO | UN
4.5 | Construção convencional com envelopamento de acordo com FORMATAÇÃO para 01duto (1x1) (aplicação para trechos críticos (travessia de ruas e avenidas, áreas de tráfego de veículos de carga e garagem particular). | Realizar a abertura da vala com 0,60 m e largura de 0,25 para instalação de 01 duto envelopado. Após o assentamento realizado, o duto deve ser totalmente envolvido em 0,35 m de concreto fckmin 7,5 MPa, e em alguns casos armado (fck 21 MPa), a fim de se garantir total proteção sobre aquele trecho. Sob esta camada deve ser acrescida uma sub-base de concreto fckmin 15 MPa com 0,20 m de espessura, sob a qual se coloca uma fita de advertência com a finalidade de alertar outras concessionárias no caso de escavações futuras. | m | 168000
4.6 | Construção convencional com envelopamento de acordo com FORMATAÇÃO para 02 dutos (2x1) (aplicação para trechos críticos (travessia de ruas e avenidas,áreas de tráfego de veículos de carga e garagem particular). | Realizar a abertura da vala com 0,60 m e largura de 0,25 para instalação de 02 duto envelopados. Após o assentamento realizado, o duto deve ser totalmente envolvido em 0,35 m de concreto fckmin 7,5 MPa, e em alguns casos armado (fck 21 MPa), a fim de se garantir total proteção sobre aquele trecho. Sob esta camada deve ser acrescida uma sub-base de concreto fckmin 15 MPa com 0,20 m de espessura, sob a qual se coloca uma fita de advertência com a finalidade de alertar outras concessionárias no caso de escavações futuras. | m | 1000
4.7 | Construção metodo não destrutivo (MND), utilizada prioritariamente em travessias de ruas, locais de grande movimento de carros e pedestres ou conforme determinado em projeto. | Nas travessias onde forem detectadas interferências com a rede de drenagem, esgoto, energia, telefonia ou outros, ou onde o fluxo de tráfego de veículos for muito intenso, verificar a possibilidade do uso do Método Não Destrutivo MND (perfuração direcional). A profundidade deve chegar preferencialmente a até 3,50 m, salvo casos especiais. Esta limitação de profundidade garante uma condição mínima de possíveis manutenções futuras. Construção com 02 dutos de 4”, conforme padrão da contratante especificado no projeto. Os dutos deverão estar a uma profundidade mínima de 1m da superfície do solo, comprovados por relatório de sondagem emitidos pela contratada. | m
4.7 | Caixas Padrão | Caixas modulares R2. Projetadas para acomodação e passagem de cabos e fibras ópticas. Dimensões: Largura interna 486 mm; Comprimento interno 1013 mm; Profundidade 594 mm; Parede 40 mm. As tampas serão metálicas e devem ser fornecidas. Os materiais a serem utilizados devem estar em conformidade com as normas específicas e com suas características de produção inalteradas até o momento de seu manuseio. Todo o material para a construção deve ser fornecido. | un | 393
4 | OBRAS SUBTERRÂNEAS | DESCRIÇÃO | UN
4.8 | Dutos laterais | Instalação de dutos laterais para subida/descida de cabos junto a postes nas transições entre rede aérea e subterrânea, incluído adequação para acesso à caixas subterrâneas (duto galvanizado de 75mm, curvas PVC 75 mm, acabamentos, etc.). | un | 393
4.9 | Eletrodutos | Instalação de eletrodutos galvanizados de 5” para travessias em viadutos e pontes sobre rios, inclusive o fornecimento dos eletrodutos e conexões, onde se fizer necessário sua utilização; | m | 1200
4.10 | Instalação de ferragens em caixas subterrâneas | Instalar e montar, incluindo suas fixações e ferragens, conforme padrão. | un | 433
4.11 | Recomposição (todos os pisos) | Recomposição de todos os pisos demolidos ao longo dos trechos escavados, recuperando-se as características originais, sejam estes de quaisquer naturezas, tais como passeios públicos, vias públicas obedecendo aos critérios de fresagem de cada prefeitura (ruas, avenidas, praças jardins etc.). Com fornecimento de todo o material | m² | 500
4.12 | Recomposição (passeios públicos) | Recomposição total de passeios públicos onde os órgãos fiscalizadores da Prefeitura não permitam remendas. Deverá ser executado a recomposição do piso até largura máx. de 5m a partir do meio fio, a fim de atender as exigências dos órgãos fiscalizadores da Prefeitura | m² | 500
4.13 | Recomposição (piso asfáltico) | Para recomposição de piso asfáltico, deverá ser executada previamente a fresagem do piso para posterior asfaltamento, de forma a atender exigências da Fiscalização da Prefeitura, além da recomposição de sinalização horizontal. | m² | 500
4.14 | Reparo de caixa padrão R2 em alvenaria (incluso todo material de alvenaria) | Reparar alvenaria de caixas subterrâneas danificadas, incluso o material | un | 100
4.15 | Troca de tampa de caixa padrão R2 com fornecimento de material | Substituir tampa de caixa subterrânea | un | 100
4.16 | Reforma de alvenaria em dutos subterraneos | Reparar alvenaria de rede subterrânea danificada, material incluso | m | 1000
4.17 | Construção metodo não destrutivo (MND) com fornecimento de 2 dutos de 40 mm, utilizada prioritariamente em travessias de ruas, locais de grande movimento de carros e pedestres ou conforme determinado em projeto. | Nas travessias onde forem detectadas interferências com a rede de drenagem, esgoto, energia, telefonia ou outros, ou onde o fluxo de tráfego de veículos for muito intenso, verificar a possibilidade do uso do Método Não Destrutivo MND (perfuração direcional). Construção com 02 dutos de 40mm, conforme padrão da contratante especificado no projeto. Os dutos deverão estar a uma profundidade mínima de 1m da superfície do solo, comprovados por relatório de sondagem emitidos pela contratada. | m | 1680
4.18 | Construção metodo não destrutivo (MND) com fornecimento de 4 dutos de 40 mm, utilizada prioritariamente em travessias de ruas, locais de grande movimento de carros e pedestres ou conforme determinado em projeto. | Nas travessias onde forem detectadas interferências com a rede de drenagem, esgoto, energia, telefonia ou outros, ou onde o fluxo de tráfego de veículos for muito intenso, verificar a possibilidade do uso do Método Não Destrutivo MND (perfuração direcional). . Construção com 04 dutos de 40mm, conforme padrão da contratante especificado no projeto. Os dutos deverão estar a uma profundidade mínima de 1m da superfície do solo, comprovados por relatório de sondagem emitidos pela contratada. | m | 1680
4.19 | Esgotamento/Drenagem de Caixa Subterrânea Existente - retirada de água | Esgotamento de Caixa Subterrânea para a retirada de água. | CS | 11790
4.20 | Esgotamento/Drenagem de Caixa Subterrânea Existente - retirada de entulho/terra | Esgotamento de Caixa Subterrânea para a retirada de entulho ou terra. | Caixa Subterrânea | 11790
4.21 | Esgotamento/Drenagem de Caixa Subterrânea Existente - retirada de esgoto e higienização | Esgotamento de Caixa Subterrânea para a retirada de esgoto e higienização da caixa subterrÂnea. | Caixa Subterrânea | 11790
4.22 | Desobstrução de caixa subterrânea (Acesso à Tampa) - no Passeio | Retirar o pavimento para a acesso à tampa da Caixa Subterrânea no Passeio. A remoção de entulho será cobrada à parte no item 4.02. O nivelamento da Tampa será cobrado à parte pelo item 4.15. A recomposição será cobrada à parte pelos itens 4.12, 4.13 ou 4.14 conforme cada tipo de Recomposição. Serão reaproveitadas as Tampas e Aro existentes. | Caixa Subterrânea | 11790
4.23 | Desobstrução de caixa subterrânea (Acesso à Tampa) - em Leito Carroçável | Retirar o pavimento para a acesso à tampa da Caixa Subterrânea em Leito Carroçável. A remoção de entulho será cobrada à parte no item 4.02. O nivelamento da Tampa será cobrado à parte pelo item 4.15. A recomposição será cobrada à parte pelos itens 4.12, 4.13 ou 4.14 conforme cada tipo de Recomposição. Serão reaproveitadas as Tampas e Aro existentes. | Caixa Subterrânea | 11790
4.24 | Retirada de Cabos em Dutos Existentes | Retirada de cabo em duto existente. | m | 5895
4.25 | Soldagem Através de Cola Epóxi do "Tipo Sikadur" ou Similar | Retirada de solda e recolocação de solda em caixa subterrânea. | Tampa de Caixa Subterrânea | 33680
4.26 | Soldagem de tampa de caixa subterrânea através de solda elétrica ou similar | Retirada de solda elétrica da tampa e recolocação de solda elétrica em tampa de caixa subterrânea | un | 11790
4.27 | Cimentação de tampa de caixa subterrânea através de cimento ou similar | Retirada de lacração por cimento da tampa e recolocação de cimentos para lacração de tampa de caixa subterrânea | un | 11790
4.28 | Desobstrução de dutos subterrâneo por Hidrojateamento | Desobstrução de duto obstruído, através do sistema de hidrojateamento (será cobrado a metragem do lance completo de caixa a caixa) | m | 11790